**SIEMENS PLC**.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| SR.NO. | Identification Ferule | Supply Specification | Description |
| 01 | L | 230 V AC | Mains Power Supply.  (Customer Scope) |
| 02 | N | N |
| 03 | L2 | 230 V AC | Low Safety Thermostat. |
| 04 | L4 | 230 V AC |
| 05 | LT | 230 V AC |
| 06 | CM | 230 V AC | Circulation Motor. |
| 07 | N | N |
| 08 | CO1 | 230 V AC | Compressor No. 01 |
| 09 | NA | N |
| 10 | E | E |
| 11 | CO2 | 230 V AC | Compressor No. 01 |
| 12 | NB | N |
| 13 | E | E |
| 14 | UPSL | 230 V AC | UPS supply.  (Customer Scope) |
| 15 | UPSN | N |
| 16 | E | E |
| 17 | 00 | +24V | Alarm Hooter. |
| 18 | -V | -V |
| 19 | +24V | +24V | Door open feedback for Circulation motor |
| 20 | D1 | +24V |
| 21 | DO-H | 230 V AC | Door Heater. |
| 22 | N | N |